Република Србија

Град Београд-општина Стари град

ОШ„Михаило Петровић Алас“

Ул.Господар Јованова 22

Тел.011/2623257

Дел.бр. 01 – 826/01

Дана, 22.06.2017.године

ПИБ 102016372

Рег.бр. 07002955

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац ОШ „Михаило Петровић Алас“у Београду упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ОШ“Михаило Петровић Алас“у Београд

Адреса: Господар Јованова 22, 11000 Београд

Интернет страница: www. osmpalas.edu.rs

Врста наручиоца: установа – основна школа

2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Врста поступка: чл.39.ст.2.Закона о јавним набавкама-не примењује се Закон о јавним набавкама

Предмет набавке: радови

Назив и ознака из општег речника набавке: 50711000

|  | Услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама |
| --- | --- |

Тех.спецификације: Избођење радова на комплет замени старе и дотрајале ел.инсталације, галантерије, паник расвете, главног разводног ормара, новим негоривим кабловима типа N2H-J( 800м) замени свих прекидача и утикача новим модуларним прекидачима и утикачима- 110 ком.), новом разводном заблом за смештај аутоматских осигурача величине за 24 осигурања типа Б од 10 до 25А у приземљу школе (8 учионица, ходници, остава за спремачице, WC за ученике)са неопходним електро материјалом и обавезним молерско-зидарским радовима (детаљно у прилогу).

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: До 370.000 динара.

3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

5. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет набавке интелектуалне својине

.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за извођење радова - замене старе ел.инсталације. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретaријату ОШ“Михаило Петровић Алас“у Београд, Господар Јованова 22, 11000 Београд.

Рок за подношење понуде је 30.6.2017. године до 12 сати, без обзира на начин доставе.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 28.6.2017. године са почетком у 13,00, у просторијама ОШ“Михаило Петровић Алас“ у Београду, Господар Јованова 22, Београд.

Директор школе

______________________

Мирјана Шпехар

|  | ELEKTRO RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Demontaža stere galanterije. Pažljivo demontirati elektro opremu, utičnice i prekidače. Galanteriju očistiti spakovati i odvesti na skladište u krugu od 10km po izboru investitora. Obračun po komadu demontirane elektro opreme. | ком | 24.00 |
| 2.2 | Demontaža stere panik rasvete. Pažljivo demontirati panik rasvetu, očistiti je, spakovati i odvesti na skladište u krugu od 10km po izboru investitora. Obračun po komadu demontirane rasvete. | ком | 30.00 |
| 2.3 | Demontaža glavnih razvodnih ormara. Pažljivo demontirati osigurače i elektro opremu glavnog razvodnog ormara. Očistiti je, spakovati i odvesti na skladište u krugu od 10km po izboru investitora. Obračun po komadu demontiranog ormara. | ком | 3.00 |
| 2.4 | Demontaža i uklanjanje stare elektro instalacije. Pažljivo demontirati staru elekrto instalaciju. Spakovati je i odvesti na skladište u krugu od 10km po izboru investitora. Obračun po sijalicnom mestu. | ком | 128.00 |
| 2.5 | Polaganje kabla N2XH 3x1,5 ; N2XH 3x2,5 ; N2XH 5x2,5 i UTP kabl u zidu. Ištemovati šlic u zidu od betona i opeke, očistiti ga i položiti kabal u njemu. Kabal položiti i pričvrstiti tako da šlic bude spreman za krpljenje. Obračun po mertu dužnom položenog kabla. | m | 800.00 |
| 2.6 | Polaganje kabla N2XH 3x1,5 ; N2XH 3x2,5 ; N2XH 5x2,5 i UTP kabl po betonskoj gredi. Obiti stali malter do betonske grede, položiti i prčvrstiti kabal na betonsku gredu. Obračun po mertu dužnom položenog kabla. | m | 600.00 |
| 2.7 | Štemanje zidova od betona i opeke, sa postavljanjem modularnih kutija 4M i 7M. Na tačno određeno mesto zid izštemati i pripremiti za ugradnju modularnih kutija. Kutije postaviti i zagipsovati. Obračun po komadu postavljane modularne kutije. | ком | 20.00 |
| 2.8 | Štemanje zidova od betona i opeke, sa postavljanjem dozni Ø60. Na tačno određeno mesto zid izštemati i pripremiti za ugradnju dozni Ø60. Dozne postaviti i zagipsovati. Obračun po komadu postavljane dozne. | ком | 40.00 |
| 2.9 | Izvršiti finu montažu modularne elektro galanterije. Modularnu elektro galanteriju, utičnice i prekidače, instalirati na već pripremljena mesta i pustiti u rad. Obračun po komadu postavljane galanterije. | ком | 110.00 |
| 2.10 | Izvršiti montažu glavne razvodne table za smeštaj automatskih osigurača. Oštemati zid od betona i li opeke, ugraditi tablu veličine za 24mesta automatskih osigurača. Obračun po komadu postavljane table. | ком | 3.00 |
| 2.11 | Izvršiti montažu i povezivanje automatskih osigurača tipa B od 10 do 25 A. U razvodnoj tabli povezati el.instalaciju sa automatskim osiguračima. Obračun po komadu ugrađenog automatskog osigurača. | ком | 72.00 |
|  | МОЛЕРСКО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1 | Izrada vertikalne denivelacione kaskade, dimenzija 20/20cm, na limenoj podcinkovanoj podkonstrukciji sa oblogom od gips kartonskih ploča debljine 12,5mm. Kaskadu izraditi u svemu po uputstvu knauf sistema, sastave ploča bandažirati i obraditi. U cenu ulazi i radna skela Obračun po metru dužnom izvedene kaskade. | m | 170.00 |
| 3.2 | Izrada spuštenog plafona na limenoj podcinkovanoj podkonstrukciji i obloganjem gips kartonskim pločama debljine 12,5mm, po knauf sistemu. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine. | m² | 10.00 |
| 4.1 | Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. | m² | 70.00 |
| 4.2 | Krpljenje šliceva produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m dužnom okrpljenog šlica. | m | 300.00 |
| 5.1 | Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 gletovane površine. | m² | 90.00 |
| 5.2 | Bojenje i gletovanje kaskada od gipskartonskih ploča. Gipskartonsku kaskadu dimenzija 20/20 cm ogletovati, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m dužnom obojene kaskade. | m | 170.00 |
| 5.2 | Bojenje gletovanih zidova i plafona, disperzivnom bojam, po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine. | m² | 1,550.00 |
| 5.3 | Bojenje gletovanih zidova i plafona,masnom bojam, po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti masnom bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine. | m² | 450.00 |
| РЕД.БР | НАЗИВ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА | ЈЕД.МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| 1. | Кабл N2XH 3x1,5 mm2 | m | 300 |
| 2. | Кабл N2XH 3x2,5 mm2 | m | 400 |
| 3. | Кабл N2XH 5x2,5 mm2 | m | 300 |
| 4. | Кабл N2XH 5x6 mm2 | m | 20 |
| 5. | UTP кабл "cat 6e" | m | 300 |
| 6. | PVC кутија (дозна) fi-60 за у зид | ком | 40 |
| 7. | PVC кутија (дозна) fi 78 за у зид | ком | 20 |
| 8. | PVC кутија (дозна) 100х100 за у зид | ком | 10 |
| 9. | Уградна разводна табла за смештај 24 комада аутоматских осигурача тип U24 | ком | 3 |
| 10. | Аутоматски осигурач типа B 10-25 А | ком | 60 |
| 11. | Модуларна монтажна кутија PM7 Алинг | ком | 18 |
| 12. | Модуларна монтажна кутија PM4 Алинг | ком | 8 |
| 13. | Носач модула - прирубница M7 Алинг | ком | 18 |
| 14. | Носач модула - прирубница M4 Алинг | ком | 8 |
| 15. | Украсна маска бела Алинг VM7 Алинг | ком | 18 |
| 16. | Украсна маска бела Алинг VM4 Алинг | ком | 8 |
| 17. | Обичан прекидач бели Алинг | ком | 14 |
| 18. | Шуко прикључница Алинг бела IIp (2M) | ком | 27 |
| 19. | Модуларна бела Алинг прикључница за UTP кабл CAT5 RJ45 8/8 (1M) bela MODE | ком | 8 |
| 20. | Модуларна бела шуко прикључница IIp (2M) Алинг | ком | 80 |
|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Restauracija ulaznih vrata učionice. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Čišćenje izvesti fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata prebrusiti finom šmirglom i obojiti u željenu boju. Obračun po komadu obrađenih vrata. | ком | 10.00 |
| 1.2 | Pažljiva demontaža nameštaja. Pažljivo demontirati kasete (ormariće) od pločastog materijala, dimenzija 45x45x30. Demontirani nameštaj odneti i skladištiti u prostorije unutar objekta. Obračun po komadu demontiranih kaseta. | ком | 210.00 |
| 1.3 | Pažljiva montaža nameštaja. Pažljivo motirati kasete (ormariće) od pločastog materijala, dimenzija 45x45x30. Materijala dopremiti iz skladišta unutar objekta, očistiti i pažljiovo montirati na predviđeno mesto unutar učionice. Obračun po komadu montiranih kaseta. | ком | 210.00 |